## Лист1
Наименование | Топливо | Номинальная теплопроизводительность, кВт | Расход пеллет (не более), кг/ч | Средний расход пеллет (не более), кг/ч | Напряжение питания, В | КПД при максимальной нагрузке, % | Допустимое рабочее давление, бар | Гидравлическое сопротивление водяного тракта, кПа | Сопротивление котла, мбар | Максимальная температура теплоносителя, °C | Минимальная температура теплоносителя, °C | Диапазон регулирования теплопроизводительности по отношению к номинальной,% | Температура дымовых газов, °C
ТЕПЛОКАСТО TKS-ПФ 15 кВт | твердое топливо (пеллеты) | 15 | 2.51 | 1.26 | 220 | 95 | 3 | 0.2 | 0.2 | 110 | 60 | 30…100 | 140
ТЕПЛОКАСТО TKS-ПФ 20 кВт | твердое топливо (пеллеты) | 20 | 3.35 | 1.68 | 220 | 95 | 3 | 0.2 | 0.22 | 110 | 60 | 30…100 | 140
ТЕПЛОКАСТО TKS-ПФ 25 кВт | твердое топливо (пеллеты) | 25 | 4.19 | 2.1 | 220 | 95 | 3 | 0.2 | 0.23 | 110 | 60 | 30…100 | 140
ТЕПЛОКАСТО TKS-ПФ 30 кВт | твердое топливо (пеллеты) | 30 | 5.03 | 2.51 | 220 | 95 | 3 | 0.3 | 0.25 | 110 | 60 | 30…100 | 150
ТЕПЛОКАСТО TKS-ПФ 40 кВт | твердое топливо (пеллеты) | 40 | 6.7 | 3.35 | 220 | 95 | 3 | 0.3 | 0.31 | 110 | 60 | 30…100 | 150
ТЕПЛОКАСТО TKS-ПФ 50 кВт | твердое топливо (пеллеты) | 50 | 8.38 | 4.19 | 220 | 95 | 3 | 0.4 | 0.34 | 110 | 60 | 30…100 | 150
ТЕПЛОКАСТО TKS-ПФ 60 кВт | твердое топливо (пеллеты) | 60 | 10.05 | 5.03 | 220 | 95 | 3 | 0.4 | 0.41 | 110 | 60 | 30…100 | 155
ТЕПЛОКАСТО TKS-ПФ 70 кВт | твердое топливо (пеллеты) | 70 | 11.73 | 5.86 | 220 | 95 | 3 | 0.5 | 0.44 | 110 | 60 | 30…100 | 155
ТЕПЛОКАСТО TKS-ПФ 80 кВт | твердое топливо (пеллеты) | 80 | 13.4 | 6.7 | 220 | 95 | 3 | 0.7 | 0.54 | 110 | 60 | 30…100 | 155
ТЕПЛОКАСТО TKS-ПФ 100 кВт | твердое топливо (пеллеты) | 100 | 16.75 | 8.38 | 220/380 | 95 | 4 | 0.8 | 0.55 | 110 | 60 | 30…100 | 161
ТЕПЛОКАСТО TKS-ПФ 125 кВт | твердое топливо (пеллеты) | 125 | 20.94 | 10.47 | 220/380 | 95 | 4 | 0.9 | 0.58 | 110 | 60 | 30…100 | 161
ТЕПЛОКАСТО TKS-ПФ 150 кВт | твердое топливо (пеллеты) | 150 | 25.13 | 12.57 | 220/380 | 95 | 4 | 1.1 | 1.18 | 110 | 60 | 30…100 | 161
ТЕПЛОКАСТО TKS-ПФ 200 кВт | твердое топливо (пеллеты) | 200 | 33.5 | 16.75 | 220/380 | 95 | 4 | 1.8 | 2.2 | 110 | 60 | 30…100 | 165
ТЕПЛОКАСТО TKS-ПФ 250 кВт | твердое топливо (пеллеты) | 250 | 41.88 | 20.94 | 220/380 | 95 | 4 | 2.6 | 1.7 | 110 | 60 | 30…100 | 165
ТЕПЛОКАСТО TKS-ПФ 300 кВт | твердое топливо (пеллеты) | 300 | 50.25 | 25.13 | 220/380 | 95 | 4 | 3.4 | 1.17 | 110 | 60 | 30…100 | 165
ТЕПЛОКАСТО TKS-ПФ 350 кВт | твердое топливо (пеллеты) | 350 | 58.63 | 29.31 | 220/380 | 95 | 4 | 4.2 | 1.86 | 110 | 60 | 30…100 | 175
ТЕПЛОКАСТО TKS-ПФ 400 кВт | твердое топливо (пеллеты) | 400 | 67 | 33.5 | 220/380 | 95 | 4 | 4.8 | 2.05 | 110 | 60 | 30…100 | 175
ТЕПЛОКАСТО TKS-ПФ 500 кВт | твердое топливо (пеллеты) | 500 | 83.75 | 41.88 | 220/380 | 95 | 5 | 2.3 | 2.12 | 110 | 60 | 30…100 | 175
ТЕПЛОКАСТО TKS-ПФ 600 кВт | твердое топливо (пеллеты) | 600 | 100.5 | 50.25 | 220/380 | 95 | 5 | 2.7 | 2.67 | 110 | 60 | 30…100 | 180
ТЕПЛОКАСТО TKS-ПФ 700 кВт | твердое топливо (пеллеты) | 700 | 117.25 | 58.63 | 220/380 | 95 | 5 | 2.8 | 2.69 | 110 | 60 | 30…100 | 180
ТЕПЛОКАСТО TKS-ПФ 800 кВт | твердое топливо (пеллеты) | 800 | 134 | 67 | 220/380 | 95 | 5 | 3.2 | 2.94 | 110 | 60 | 30…100 | 180
ТЕПЛОКАСТО TKS-ПФ 900 кВт | твердое топливо (пеллеты) | 900 | 150.75 | 75.38 | 220/380 | 95 | 5 | 3.4 | 3.14 | 110 | 60 | 30…100 | 190
ТЕПЛОКАСТО TKS-ПФ 1000 кВт | твердое топливо (пеллеты) | 1000 | 167.5 | 83.75 | 220/380 | 95 | 5 | 4.2 | 3.51 | 110 | 60 | 30…100 | 190