## Лист1
Наименование | Топливо | Номинальная теплопроизводительность, кВт | Расход угля (не более), кг/ч | Средний расход угля (не более), кг/ч | Напряжение питания, В | КПД при максимальной нагрузке, % | Допустимое рабочее давление, бар | Гидравлическое сопротивление водяного тракта, кПа | Сопротивление котла, мбар | Максимальная температура теплоносителя, °C | Минимальная температура теплоносителя, °C | Диапазон регулирования теплопроизводительности по отношению к номинальной,% | Температура дымовых газов, °C
ТЕПЛОКАСТО TKS-ПР 15 кВт | твердое топливо (уголь, пеллеты) | 15 | 1.98 | 0.99 | 220 | 95 | 3 | 0.2 | 0.2 | 110 | 60 | 30…100 | 140
ТЕПЛОКАСТО TKS-ПР 20 кВт | твердое топливо (уголь, пеллеты) | 20 | 2.63 | 1.32 | 220 | 95 | 3 | 0.2 | 0.22 | 110 | 60 | 30…100 | 140
ТЕПЛОКАСТО TKS-ПР 25 кВт | твердое топливо (уголь, пеллеты) | 25 | 3.29 | 1.65 | 220 | 95 | 3 | 0.2 | 0.23 | 110 | 60 | 30…100 | 140
ТЕПЛОКАСТО TKS-ПР 30 кВт | твердое топливо (уголь, пеллеты) | 30 | 3.95 | 1.98 | 220 | 95 | 3 | 0.3 | 0.25 | 110 | 60 | 30…100 | 150
ТЕПЛОКАСТО TKS-ПР 40 кВт | твердое топливо (уголь, пеллеты) | 40 | 5.27 | 2.63 | 220 | 95 | 3 | 0.3 | 0.31 | 110 | 60 | 30…100 | 150
ТЕПЛОКАСТО TKS-ПР 50 кВт | твердое топливо (уголь, пеллеты) | 50 | 6.29 | 3.29 | 220 | 95 | 3 | 0.4 | 0.34 | 110 | 60 | 30…100 | 150
ТЕПЛОКАСТО TKS-ПР 60 кВт | твердое топливо (уголь, пеллеты) | 60 | 7.9 | 3.95 | 220 | 95 | 3 | 0.4 | 0.41 | 110 | 60 | 30…100 | 155
ТЕПЛОКАСТО TKS-ПР 70 кВт | твердое топливо (уголь, пеллеты) | 70 | 9.22 | 4.61 | 220 | 95 | 3 | 0.5 | 0.44 | 110 | 60 | 30…100 | 155
ТЕПЛОКАСТО TKS-ПР 80 кВт | твердое топливо (уголь, пеллеты) | 80 | 10.54 | 5.27 | 220 | 95 | 3 | 0.7 | 0.54 | 110 | 60 | 30…100 | 155
ТЕПЛОКАСТО TKS-ПР 100 кВт | твердое топливо (уголь, пеллеты) | 100 | 13.17 | 6.59 | 220/380 | 95 | 4 | 0.8 | 0.55 | 110 | 60 | 30…100 | 161
ТЕПЛОКАСТО TKS-ПР 125 кВт | твердое топливо (уголь, пеллеты) | 125 | 16.46 | 8.23 | 220/380 | 95 | 4 | 0.9 | 0.58 | 110 | 60 | 30…100 | 161
ТЕПЛОКАСТО TKS-ПР 150 кВт | твердое топливо (уголь, пеллеты) | 150 | 19.76 | 9.88 | 220/380 | 95 | 4 | 1.1 | 1.18 | 110 | 60 | 30…100 | 161
ТЕПЛОКАСТО TKS-ПР 200 кВт | твердое топливо (уголь, пеллеты) | 200 | 26.34 | 13.17 | 220/380 | 95 | 4 | 1.8 | 2.2 | 110 | 60 | 30…100 | 165
ТЕПЛОКАСТО TKS-ПР 250 кВт | твердое топливо (уголь, пеллеты) | 250 | 32.93 | 16.46 | 220/380 | 95 | 4 | 2.6 | 1.7 | 110 | 60 | 30…100 | 165
ТЕПЛОКАСТО TKS-ПР 300 кВт | твердое топливо (уголь, пеллеты) | 300 | 39.51 | 19.76 | 220/380 | 95 | 4 | 3.4 | 1.17 | 110 | 60 | 30…100 | 165
ТЕПЛОКАСТО TKS-ПР 350 кВт | твердое топливо (уголь, пеллеты) | 350 | 46.1 | 23.05 | 220/380 | 95 | 4 | 4.2 | 1.86 | 110 | 60 | 30…100 | 175
ТЕПЛОКАСТО TKS-ПР 400 кВт | твердое топливо (уголь, пеллеты) | 400 | 52.68 | 26.34 | 220/380 | 95 | 4 | 4.8 | 2.05 | 110 | 60 | 30…100 | 175
ТЕПЛОКАСТО TKS-ПР 500 кВт | твердое топливо (уголь, пеллеты) | 500 | 65.85 | 32.93 | 220/380 | 95 | 5 | 2.3 | 2.12 | 110 | 60 | 30…100 | 175
ТЕПЛОКАСТО TKS-ПР 600 кВт | твердое топливо (уголь, пеллеты) | 600 | 79.02 | 39.51 | 220/380 | 95 | 5 | 2.7 | 2.67 | 110 | 60 | 30…100 | 180
ТЕПЛОКАСТО TKS-ПР 700 кВт | твердое топливо (уголь, пеллеты) | 700 | 92.19 | 46.1 | 220/380 | 95 | 5 | 2.8 | 2.69 | 110 | 60 | 30…100 | 180
ТЕПЛОКАСТО TKS-ПР 800 кВт | твердое топливо (уголь, пеллеты) | 800 | 105.36 | 52.68 | 220/380 | 95 | 5 | 3.2 | 2.94 | 110 | 60 | 30…100 | 180
ТЕПЛОКАСТО TKS-ПР 900 кВт | твердое топливо (уголь, пеллеты) | 900 | 118.53 | 59.27 | 220/380 | 95 | 5 | 3.4 | 3.14 | 110 | 60 | 30…100 | 190
ТЕПЛОКАСТО TKS-ПР 1000 кВт | твердое топливо (уголь, пеллеты) | 1000 | 131.7 | 65.85 | 220/380 | 95 | 5 | 4.2 | 3.51 | 110 | 60 | 30…100 | 190